## Orçamento Revisado
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | AÇÕES DE COMBATE A PERDAS - IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 2 , NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS.
|  |  |  | valores em R$ |  | data base : Fevereiro/2021
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE REGINÓPOLIS - SETOR 02
1.1 | PRÉ OPERAÇÃO DE DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE - SETOR 2 |  |  |  | 68337.32 | 66970.58 | 1366.74 |  |  |  | 68337.32
1.1.1 | TESTE DE ESTANQUEIDADE
1.1.1.1 | Medição de pressão pelo processo pitométrico, período mínimo de 7 dias - Comercial | unid. | 2 | 4841.76 | 9683.52 | 9489.85 | 193.67 |  | 4200 | 15.28%
1.1.1.2 | Medição de pressão instantânea no entorno dos setores de abastecimento - Comercial | unid. | 10 | 172.92 | 1729.2 | 1694.62 | 34.58 |  | 150 | 15.28%
1.1.1.3 | Execução medição de pressão por data logger de pressão, pelo período de 48h - Comercial | unid. | 5 | 1959.76 | 9798.8 | 9602.82 | 195.98 |  | 1700 | 15.28%
1.1.2 | ELABORAÇÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA DO SETOR DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1.1.2.1 | Consultor - MPO - Anexo XIV | h | 60 | 232.72 | 13963.2 | 13683.94 | 279.26 |  | 232.72 | 0%
1.1.2.2 | Engenheiro Civil Pleno( 30 horas para modelagem e 12 horas atualização de cadastro) - MPO - Anexo XIV | h | 120 | 145.45 | 17454 | 17104.92 | 349.08 |  | 145.45 | 0%
1.1.2.3 | Técnico de hidráulica - MPO - Anexo XIV | h | 100 | 87.27 | 8727 | 8552.46 | 174.54 |  | 87.27 | 0%
1.1.2.4 | Desenhista Cadista - MPO - Anexo XIV | h | 80 | 87.27 | 6981.6 | 6841.97 | 139.63 |  | 87.27 | 0%
2.1 | IMPLANTAÇÃO FÍSICA DO SETOR 2 |  |  |  | 157933.74 | 154775.1 | 3158.64 |  |  |  | 157933.74
2.1.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1.1.1 | Sinalização de tráfego (70020005 - SABESP) | m | 288 | 2.74 | 789.12 | 773.34 | 15.78
2.1.1.2 | Locação das intervenções in loco (70010008 - SABESP) | EQXDIA | 10 | 1050.85 | 10508.5 | 10298.33 | 210.17
2.1.1.3 | Limpeza da obra (SABESP 70190144 ) | m² | 216 | 10.62 | 2293.92 | 2248.04 | 45.88
2.1.1.4 | Passadiços de madeira para veículos (70020007 - SABESP) | m² | 43.2 | 70.41 | 3041.71 | 2980.88 | 60.83
2.2.1 | Materias para Setorização
2.2.1.1 | Curva PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN 50 / DE 60 MM, para rede água (SINAPI 001845) | Unid. | 2 | 39.74 | 79.48 | 77.89 | 1.59
2.2.1.2 | Pontalete de maderia (SABESP 70070090) | Unid. | 20 | 45.59 | 911.8 | 893.56 | 18.24
2.2.1.3 | Junta Gibault em FoFo DN100 (SABESP HM03177) | Unid. | 1 | 214.62 | 214.62 | 210.33 | 4.29
2.2.1.4 | Válvula de gaveta com bolsas e cunha de borracha DN50mm (SABESP HM04207) | Unid. | 2 | 420.29 | 840.58 | 823.77 | 16.81
2.2.1.5 | Junta gibault em FoFo DN50mm (SABESP HM03188) | Unid. | 2 | 168.85 | 337.7 | 330.95 | 6.75
2.2.1.6 | Válvula de gaveta com bolsas e cunha de borracha DN100mm (SABESP HM04203) | Unid. | 1 | 597.37 | 597.37 | 585.42 | 11.95
2.2.1.7 | Cruzeta FoFo para tubo PBA JE DN50mm (SABESP HM07186) | Unid. | 2 | 133.04 | 266.08 | 260.76 | 5.32
2.2.1.8 | Curva PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN 100 / DE 110 MM, para rede água (SINAPI 001828) | Unid. | 4 | 177.28 | 709.12 | 694.94 | 14.18
2.2.1.9 | Curva PVC PBA, JE, PB, 22 graus, DN 100 / DE 110 MM, para rede água (SINAPI 001839) | Unid. | 1 | 127.25 | 127.25 | 124.71 | 2.54
2.2.1.10 | Te FoFo com flanges DN100 PN10 (SABESP HM03399) | Unid. | 2 | 283.5 | 567 | 555.66 | 11.34
2.2.1.11 | Valvula de Gaveta FoFo com Flanges DN100 PN10 (SABESP HM04203) | Unid. | 3 | 597.41 | 1792.23 | 1756.39 | 35.84
2.2.1.12 | Junta de desmontagem FoFo travada axialmente (SABESP HM03160) | Unid. | 3 | 888.23 | 2664.69 | 2611.4 | 53.29
2.2.1.13 | Válvula redutora de pressão Auto Operada, com piloto preparada para operação de controlador em FoFo com flanges PN10 e DN50mm - Comercial | Unid. | 1 | 7032.08 | 7032.08 | 6891.44 | 140.64
2.2.1.14 | Redução concentrica em FoFo com flanges PN10 DN100x50mm (SABESP HM03329) | Unid. | 2 | 245.58 | 491.16 | 481.34 | 9.82
2.2.1.15 | Toco FoFo com flanges PN10 DN100 L=500mm (SABESP HM03518) | Unid. | 2 | 303.37 | 606.74 | 594.61 | 12.13
2.2.1.16 | Curva 90° FoFo com flanges PN10 DN100mm (SABESP HM06292) | Unid. | 2 | 267.63 | 535.26 | 524.55 | 10.71
2.2.1.17 | Tubo FoFo com Flanges PN10 DN100mm L=1980mm (SABESP HM03750) | Unid. | 1 | 1529.17 | 1529.17 | 1498.59 | 30.58
2.2.1.18 | Tampa de Ferro Fundido, D 600mm, carga 40ton, articulada (SABESP HM01428) | Unid. | 2 | 415.01 | 830.02 | 813.42 | 16.6
2.2.1.19 | Tampa de Ferro Fundido, articulada pra registro T8 ou T5 (SABESP HM01366) | Unid. | 3 | 63.4 | 190.2 | 186.4 | 3.8
2.2.1.20 | Filtro em FoFo tipo "Y", DN50mm - Comercial | Unid. | 1 | 840.39 | 840.39 | 823.58 | 16.81
2.3 | PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALA, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
2.3.1 | Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte (70190008 - SABESP) | m | 288 | 6.58 | 1895.04 | 1857.14 | 37.9
2.3.2 | Levantamento de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm (70090001 - SABESP) | m² | 216 | 18.83 | 4067.28 | 3985.93 | 81.35
2.3.3 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potencia 88hp, caçamba 1,0m³, profundidade máxima de escavação 4,37m. SINAPI 5678 | CHP | 160 | 122.6 | 19616 | 19223.68 | 392.32 |  | 96.16 | 27.5%
2.3.4 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância (70190145 - SABESP) | m³ | 32.4 | 111.04 | 3597.7 | 3525.75 | 71.95
2.3.5 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 (94098 - SINAPI) | m² | 216 | 7.57 | 1635.12 | 1602.42 | 32.7
2.3.6 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do g.c. (a) (70030019 - SABESP) | m³ | 226.8 | 9.06 | 2054.81 | 2013.71 | 41.1
2.3.7 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua ( 99814 - SINAPI) | m² | 216 | 2.36 | 509.76 | 499.56 | 10.2
2.3.8 | Sub-base em brita ou macadame hidráulico (70090084 - SABESP) | m³ | 21.6 | 135.1 | 2918.16 | 2859.8 | 58.36
2.3.9 | Tratamento superficial duplo - tsd, com emulsao rr-2c (SINAPI 97805) | m² | 216 | 15.13 | 3268.08 | 3202.72 | 65.36
2.3.10 | Imprimação ligante (70090086 - SABESP) | m² | 216 | 11.01 | 2378.16 | 2330.6 | 47.56
2.3.11 | Binder (SINAPI - 95996) | m³ | 10.8 | 1115.05 | 12042.54 | 11801.69 | 240.85
2.3.12 | Capa de concreto asfáltico (SINAPI - 95995) | m³ | 10.8 | 1179.32 | 12736.66 | 12481.93 | 254.73
2.4 | MÃO DE OBRA
2.4.1 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (Anexo XIV MPO) | hora | 192 | 10.9 | 2092.8 | 2050.94 | 41.86
2.4.2 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares (Anexo XIV MPO) | hora | 192 | 34.6 | 6643.2 | 6510.34 | 132.86
2.4.3 | Encarregado geral com encargos (Anexo XIV MPO) | hora | 192 | 87.27 | 16755.84 | 16420.72 | 335.12
2.4.4 | Técnico de nível superior - Engenheiro Civil (Anexo XIV - MPO) | hora | 192 | 145.45 | 27926.4 | 27367.87 | 558.53
3 | IMPLANTAÇÃO DE VRP - VALVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO EM SETOR DE ABASTECIMENTO, DOTADO DE CONTROLADOR E MONITORAMENTO DE PONTO CRÍTICO. |  |  |  | 72338.48 | 70891.71 | 1446.77 |  |  |  | 72338.48
3.1 | Fornecimento de VRP- Valvula Controladora de Presão, dotada de controlador e ponto critico (Comercial) | unid. | 1 | 7608.48 | 7608.48 | 7456.31 | 152.17
3.2 | Fornecimento de controlador de VRP, dotada de controlador de controlador e ponto critico (Comercial) | und. | 1 | 40600 | 40600 | 39788 | 812
3.3 | Fornecimento e Instalação de CCO - Centro de Controle Operacional, inclusive software destinado ao controle e operação da VRP - Valvula de Controle de Pressão (Comercial) | unid. | 1 | 20701 | 20701 | 20286.98 | 414.02
3.4 | Star-Up, calibração e operação do sistema por 30 dias (comercial) | unid. | 1 | 3429 | 3429 | 3360.42 | 68.58
4 | INSTALAÇÃO DO ABRIGO DO CONTROLADOR E MONITOR DE PONTO CRÍTICO |  |  |  | 19754.48 | 19359.38 | 395.1 |  |  |  | 19754.48
4.1 | Caixa pré-moldada de concreto armado, norma de sobrecarga NBR 7188, medindo 2,00 x 1,50 x 2,00metros, com fundo, 02 aduelas e laje de cobertura (comercial) | unid. | 1 | 12680.8 | 12680.8 | 12427.18 | 253.62
4.2 | Guincho mecânico hidráulico, destinado a instalação da caixa pré moldada, mínimo 18 ton/metricas (SINAPI 5928) | CHP | 10 | 196.35 | 1963.5 | 1924.23 | 39.27
4.3 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potencia 88hp, caçamba 1,0m³, profundidade máxima de escavação 4,37m. SINAPI 5678 | CHP | 10 | 122.6 | 1226 | 1201.48 | 24.52 |  | 96.16 | 27.5%
4.4 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância (70190145 - SABESP) | m³ | 4.5 | 111.04 | 499.68 | 489.69 | 9.99
4.5 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016 (94098 - SINAPI) | m² | 7.5 | 7.57 | 56.78 | 55.64 | 1.14
4.6 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do g.c. (a) (70030019 - SABESP) | m³ | 4.5 | 9.06 | 40.77 | 39.95 | 0.82
4.7 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua ( 99814 - SINAPI) | m² | 25 | 2.36 | 59 | 57.82 | 1.18
4.8 | Caixa em PVC ou PEAD para abrigo do monitor de ponto critico (Comercial) | unid. | 1 | 2247.96 | 2247.96 | 2203 | 44.96
4.9 | Tampa de Ferro Fundido, D 900mm, carga 40ton, articulada (SABESP HM01430) | unid. | 1 | 979.99 | 979.99 | 960.39 | 19.6
TOTAIS |  |  |  |  | 318364.02 | 311996.74 | 6367.28 | 0 |  |  | 318364.02
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 318364.02
OBS: | Adotada tabela de Preços SABESP 11/2020 e SINAPI referente ao mês 12/2020
| BDI de 28% removido da tabela SABESP, e aplicado o BDI tanto da Tabela Sabesp como SINAPI o BDI de 27,58% para os Serviços e 15,28% para materias. conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo | [9 empty] | 2%
| RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Ronaldo da Silva Correa |  |  |  |  | Otavio Cabral da Silva
| CPF: 347.755.538-44 |  |  |  |  | CREA:506.996.698-7

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013
SERVIÇOS |  | SERVIÇOS |  |  |  | Itens para contratação de serviços
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 6.71% | AC | 6.71% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.6% | S+G | 0.49% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
RISCO | R | R | 1.72% | R | 1.39% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 1% | DF | 0.99% | Despesa Financeira | 0.94% | 0.99% | 1.17%
LUCRO | L | L | 8.15% | L | 8.04% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | ISS | 3% | ISS | 3%
ISS | ISS | CPRB | 0% | CPRB | 2% | BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 6.65% | TT | 8.65% |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 27.58% |  | 29.7%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
MATERIAS |  | MATERIAIS
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | Itens para fornecimento de materiais e equipamentos
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 3.45% | AC | 3.45% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.48% | S+G | 0.48% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | R | R | 0.85% | R | 0.85% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.85% | DF | 0.85% | Despesa Financeira | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | L | L | 5.11% | L | 5.11% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | CPRB | 0% | CPRB | 2%
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 3.65% | T | 5.65% | BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 15.28% |  | 17.72% |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
xxxxxxxxxxxxxx
Responsável Técnico
CREA: xxxxxxxxx

## Mem. Calculo
INTERVENÇÕES NO SETOR 2
|  |  | Quant. de Intervenções: | 24
Caixa de Intervenção = 3,0m x 3,0m x 1,2m
Serviços preliminares |  |  | Interligação DN50mm | 0
Sinalização luminosa para obras | 288 | m
Preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição asfáltica
Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte | 288 | m
Demolição de Pavimentação Asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e transporte | 216 | m²
Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 32.4 | m³
Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,0m de profundidade com utilização de escavadeira hidraulica | 259.2 | m³
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, em local com nível alto de interferência | 216 | m²
Aterro manual de valas com compactação mecanizada | 226.8 | m³
Sub-base em brita ou macadame hidráulico | 21.6 | m³
Pintura de ligação em emulsão RR-2C | 216 | m²
Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 | 216 | m²
Binder (e=5cm) | 10.8 | m³
Capa de concreto asfáltico (e=5cm) | 10.8 | m³
Serviços Gerais
Limpeza final da obra | 216 | m2