## Planilha1
ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA
Ordem | Descrição Item |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | FEHIDRO | Valor Contrapartida | Valor Outras Fontes | Valor Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra (CPOS 02.08.020) |  | Metro quadrado | 6
1.2 | Locação de rede de canalização (CPOS 02.10.040) |  | Metros | 1357.35
1.3 | Locação de obra de edificação (CPOS 02.10.020) |  | Metro quadrado | 90
1.4 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km (CPOS 02.09.040) |  | Metro quadrado | 1447.35
1.5 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² (CPOS 02.02.120) |  | Mês | 6
1.6 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão (CPOS 02.03.120) |  | Metro quadrado | 76
2 | ESCAVAÇÃO E REATERRO
2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol freático (CPOS 08.07.050) |  | Unidade | 1
2.2 | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias (CPOS 08.07.060) |  | Diária | 60
2.3 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica (CPOS 07.02.080) |  | Metro cúbico | 3577.69
2.4 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (CPOS 07.11.020) |  | Metro cúbico | 3211.78
2.5 | Escoramento de solo descontínuo (CPOS 08.01.040) |  | Metro quadrado | 2009.62
2.6 | Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 6 m (08.01.110) |  | Metro quadrado | 485.3
2.7 | Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 8 m (CPOS 08.01.120) |  | Metro quadrado | 19.7
3 | TUBULAÇÃO E POÇOS DE VISITA ‐ EMISSARIO
3.1 | Lastro de pedra britada (CPOS 11.18.040) |  | Metro cúbico | 135.74
3.2 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões (CPOS 46.05.050) |  | Metros | 1377.35
3.3 | Lastro de areia (CPOS 11.18.020) |  | Metro cúbico | 16.11
3.4 | Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões (CPOS 46.14.510 ) |  | Metros | 201.37
3.5 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP ‐ balão (CPOS 49.12.140) |  | Unidade | 17
3.6 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço (CPOS 49.12.120) |  | Metros | 17.86
3.7 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) (CPOS 49.06.400) |  | Unidade | 17
4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO
4.1 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (CPOS 09.02.060) |  | Metro quadrado | 128.46
4.2 | Forma plana em compensado para estrutura convencional (CPOS 09.02.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 48.66
4.3 | Lastro de pedra britada (CPOS 11.18.040) | Metro cúbico | Metro cúbico | 1.11
4.4 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (CPOS 11.01.160) | Metro cúbico | Metro cúbico | 21.19
4.5 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (CPOS 11.04.060) | Metro cúbico | Metro cúbico | 1
4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento (CPOS 11.16.080) | Metro cúbico | Metro cúbico | 21.19
4.7 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (CPOS 10.01.040) | Quilograma | Quilograma | 2199.57
4.8 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa (CPOS 32.16.010) | Metro quadrado | Metro quadrado | 177.12
4.9 | Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões (CPOS 46.14.510 ) | Metros | Metros | 8.5
4.10 | Tubo de ferro fundido classe k‐9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive conexões (CPOS 46.14.490) | Metros | Metros | 1.2
4.11 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm (CPOS 47.12.320) | Unidade | Unidade | 2
4.12 | Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm (CPOS 47.12.270) | Unidade | Unidade | 1
4.13 | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ (CPOS 47.06.080) | Unidade | Unidade | 2
4.14 | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm (CPOS 46.18.180) | Unidade | Unidade | 2
4.15 | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com derivações de 80 até 100mm (CPOS 46.18.420) | Unidade | Unidade | 3
4.16 | Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm x 80mm (CPOS 46.19.600) | Unidade | Unidade | 2
4.17 | Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm x 80mm (CPOS 46.19.500) | Unidade | Unidade | 1
4.18 | Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 100mm (CPOS 46.18.100) | Unidade | Unidade | 1
4.19 | Motobomba submersível Ebara, fabricado em FoFo; motor elétrico trifásico 30cv, Q=72m3/h, hman=38,07 mca (Pesquisa Mercado) | Unidade | Unidade | 2
4.20 | Conjunto moto‐bomba submersível 16 até 50cv ‐ montagem (SABESP 7 0 1 4 0 1 0 3) | Unidade | Unidade | 2
4.21 | Tampa em chapa de ferro com porta cadeado (CPOS 24.03.100) | Metro quadrado | Metro quadrado | 4.06
4.22 | Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ x 3/8´ (CPOS 67.02.240) | Metro quadrado | Metro quadrado | 2.03
4.23 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ (CPOS 67.02.280) | Unidade | Unidade | 1
5 | INFRAESTRUTURA ‐ ABRIGO
5.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa (CPOS 12.01.021) | Metros | Metros | 18
5.2 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m (CPOS 07.02.020) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.72
5.3 | Forma em madeira comum para fundação (CPOS 09.01.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 7.2
5.4 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (CPOS 11.03.090) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.54
5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (CPOS 11.16.040) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.54
5.6 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (CPOS 10.01.040) | Quilograma | Quilograma | 43.2
5.7 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (CPOS 10.01.060) | Quilograma | Quilograma | 21.6
5.8 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (CPOS 32.16.050) | Metro quadrado | Metro quadrado | 9
6 | SUPRAESTRUTURA ‐ ABRIGO
6.1 | Forma plana em compensado para estrutura convencional (CPOS 09.02.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 12.6
6.2 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (CPOS 11.03.090) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.96
6.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (CPOS 11.16.060) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.96
6.4 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (CPOS 10.01.040) | Quilograma | Quilograma | 76.8
6.5 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (CPOS 10.01.060) | Quilograma | Quilograma | 38.4
6.6 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa (CPOS 13.01.130) | Metro quadrado | Metro quadrado | 10.75
7 | COBERTURA ‐ ABRIGO
7.1 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas (CPOS 15.01.220) | Metro quadrado | Metro quadrado | 18.9
7.2 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm (CPOS 16.03.010) | Metro quadrado | Metro quadrado | 18.9
8 | PAREDES E REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISO E TETO ‐ ABRIGO
8.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (CPOS 14.04.210) | Metro quadrado | Metro quadrado | 36
8.2 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm (CPOS 14.28.096) | Metro quadrado | Metro quadrado | 1.2
8.3 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (CPOS 24.02.060) | Metro quadrado | Metro quadrado | 4.8
8.4 | Chapisco (CPOS 17.02.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 80.8
8.5 | Reboco (CPOS 17.02.220) | Metro quadrado | Metro quadrado | 80.8
8.6 | Lastro de concreto impermeabilizado (CPOS 17.01.040) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.44
8.7 | Massa corrida à base de resina acrílica (CPOS 33.02.080) | Metro quadrado | Metro quadrado | 80.8
8.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (CPOS 33.06.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 8.8
8.9 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (CPOS 33.10.030) | Metro quadrado | Metro quadrado | 80.8
8.10 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (CPOS 33.11.050) | Metro quadrado | Metro quadrado | 9.6
8.11 | Regularização de piso com nata de cimento (CPOS 17.01.050) | Metro quadrado | Metro quadrado | 8.8
8.12 | Cimentado desempenado (CPOS 17.03.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 8.8
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ‐ ABRIGO
9.1 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m (CPOS 68.01.600) | Unidade | Unidade | 1
9.2 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias (CPOS 36.03.030) | Unidade | Unidade | 1
9.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios (CPOS 38.01.040) | Metros | Metros | 50
9.4 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios (CPOS 38.13.020) | Metros | Metros | 50
9.5 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C (CPOS 39.03.160) | Metros | Metros | 50
9.6 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C (CPOS 39.03.170) | Metros | Metros | 50
9.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C (CPOS 39.21.060) | Metros | Metros | 100
9.8 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C (CPOS 39.21.234) | Metros | Metros | 100
9.9 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m (CPOS 42.05.210) | Unidade | Unidade | 4
9.10 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ (CPOS 42.05.160) | Unidade | Unidade | 8
9.11 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 250 mm (CPOS 42.05.310) | Unidade | Unidade | 4
9.12 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² (CPOS 39.04.060) | Metros | Metros | 20
9.13 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes (CPOS 37.04.250) | Unidade | Unidade | 1
9.14 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A (CPOS 37.13.600) | Unidade | Unidade | 2
9.15 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A (CPOS 37.13.630) | Unidade | Unidade | 2
9.16 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A (CPOS 37.13.650) | Unidade | Unidade | 1
9.17 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm (CPOS 40.02.620) | Unidade | Unidade | 2
9.18 | Interruptor com 1 tecla simples e placa (CPOS 40.05.020) | Unidade | Unidade | 2
9.19 | Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa (CPOS 40.04.460) | Unidade | Unidade | 3
9.20 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W (CPOS 41.31.040) | Unidade | Unidade | 3
9.21 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W (CPOS 41.31.080) | Unidade | Unidade | 1
9.22 | Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ completo (CPOS 36.08.100) | Unidade | Unidade | 1
10 | QUADRO DE COMANDO DA BOMBA
10.1 | Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm | Unidade | Unidade | 1
10.2 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s ‐ 220V ‐ 50/60Hz | Unidade | Unidade | 1
10.3 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/ | Unidade | Unidade | 1
10.4 | Contator de potência 22 A/25 A ‐ 2na+2nf | Unidade | Unidade | 1
10.5 | Contator de potência 32 A ‐ 2na+2nf | Unidade | Unidade | 2
10.6 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | Unidade | Unidade | 1
10.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | Unidade | Unidade | 1
10.8 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | Unidade | Unidade | 2
10.9 | Botoeira de comando liga‐desliga, sem sinalização | Unidade | Unidade | 2
10.10 | Sinalizador com lâmpada | Unidade | Unidade | 1
10.11 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0 | Unidade | Unidade | 1
11 | URBANIZAÇÃO E FECHAMENTO EXTERNO
11.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (CPOS 06.02.020) | Metro cúbico | Metro cúbico | 1.9
11.2 | Lastro de pedra britada (CPOS 11.18.040) | Metro cúbico | Metro cúbico | 0.29
11.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa (CPOS 12.01.021) | Metros | Metros | 10
11.4 | Forma em madeira comum para fundação (CPOS 09.01.020) | Metro quadrado | Metro quadrado | 15.2
11.5 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (CPOS 11.03.090) | Metro cúbico | Metro cúbico | 1.14
11.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (CPOS 11.16.040) | Metro cúbico | Metro cúbico | 1.14
11.7 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (CPOS 10.01.040) | Quilograma | Quilograma | 91.2
11.8 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (CPOS 32.16.050) | Metro quadrado | Metro quadrado | 20.9
11.9 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado (CPOS 34.05.050) | Metros | Metros | 38
11.10 | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo (CPOS 24.02.930) | Metro quadrado | Metro quadrado | 7.6
11.11 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (CPOS 54.01.010) | Metro quadrado | Metro quadrado | 76.5
11.12 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa (CPOS 17.05.100) | Metro cúbico | Metro cúbico | 7.65